[image: image1.png]




[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]




Specification:

	型号
	X-401L

	适用测量光纤
	250um/900um/2.5um/3mm Optical fiber

	调制信号识别
	270HZ/1KHZ/2KHZ

	声音提示
	有

	自动关机
	有

	最大输入强度
	+5dBm

	响应波长
	800nm~1700nm

	插入损耗
	＜2.5dB典型值

	电池类型
	AA电池×2

	电池寿命
	＞6000次(关闭VFL)＞20小时(开启VFL)

	输出波长
	650nm±10nm

	输出功率
	10mW

	工作温度
	0℃~+50℃

	存储温度
	-20℃~+70℃

	重量
	200g 

	外形尺寸
	230*43*36mm


	Specifications of VFL (Optional) 

	Wavelength：      
	650nm±10nm

	Output Power：   
	10 mW

	Fiber Port：   
	FC/PC 

	Power supply：       
	2*AA  1.5V Alkaline Battery

	Operation Temperature：  
	-10℃  to  +50℃

	Storage Temperature：   
	-20℃  to  +70℃

	Outline size
	230*43*36mm

	weight
	 200g 


FEATURES


Macro bending measurement.Could test 3 types of fibers.


Identifies 3 common test tones, 270Hz, 1KHz and 2KHz


Low battery monitoring function


Build in VFL function.The output power of Optical Fiber Identifier is 10 mW.


Low false detection & insertion loss


Very easy to operate










