[image: image1.png]




[image: image2.png]






	波长范围(nm)
	800~1700nm

	探头类型
	InGaAs

	功率测量范围 (dBm)
	-70~+6/-50~+26

	不确定度
	±5%

	校准波长(nm)
	850,1300, 1310,1490, 1550, 1610,1625

	光纤接口
	FC(可选SC,ST) /  2.5mm也通用

	电源
	3节5号/AA电池

	电池持续工作时间
	240小时3节1.5V电池

	工作温度
	-10℃ ~ +60℃

	工作温度
	-25℃ ~ +70℃

	相对湿度
	0 至 95% (不凝结)

	外形尺寸
	200mm(L) X90mm(W) X50mm(H)

	重量
	285g

	配件
	光功率器 *1; 用户说明书 *1       

1.5V AA 5号电池*3; 便捷软包 *1                                       棉签


光纤网络的理想工具





产品特点


※REF定义，可记录初始功率值


※功率测量单位为dBm或mw，插入损耗单位为dB


※10 分钟自动关闭功能，可被激活或关闭。


※低电量消耗，>240小时连续运行时间


※舒适LCD显示器, 可选背光LCD夜间操作


※适用于电信、有线电视的维修、实验室测试等。








产品参数










