[image: image1.png]




[image: image2.png]





	工作波长(nm)
	1310/1550 (其他特殊要求，最大波长为5）

	光纤类型
	SM ,MM

	光源类型
	FP-LD(其他特殊要求)

	最大输出功率(dBm)
	≥-7(可被根据其他要求调节)

	稳定性(dB, 15分钟, 20℃)
	±0.1

	稳定性(dB, 30分钟, 20℃)
	±0.05

	调制方式(Hz)
	CW, 270, 1K, 2K

	光纤端口
	FC/PC 或 FC,SC,ST可选

	碱性电池
	3节AA, 1.5V

	电池工作时间(h)
	45

	工作温度(℃)
	-10～+60

	存储温度(℃)
	-25～+70

	外形尺寸（mm）
	200 X90 X50

	重量(g)
	285

	配件
	光源*1, 用户说明书 *1, 1.5V AA 电池 *3 

便捷软包 *1                            

棉签


产品特点


※信号频率 , 270HZ, 1KHZ, 2KHZ


※输出功率值显示在液晶显示屏上


※ SC/FC/ST 接口可选


※850/1300nm,1310/1550nm 波长可选


※智能背光控制，大大节省电池电量


※电源为AA碱性电池


※低电量指示





参数










