[image: image1.jpg]2K/1K/270HZ

FRBIES KA

+10~-50dBm

BRET

800~1700nm
BESE

0.25/0.9/2/3mm
HEFS)

195*30*27mm

K R B






[image: image3.jpg]


[image: image4.png]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]




[image: image7.jpg]



产品特点

● 数字显示相对光功率
● 在线测试，无需中断业务
● 能识别270Hz,1KHz,2KHz的调制信号
● 附带遮光罩，在户外提供更为精准的测试结果
● 识别光纤光源传播方向，声音警报提醒
● LED显示器，四种光纤适配器配置，支持裸光纤、Φ0.9，Φ2.0, Φ3.0光纤
● 测试灵敏度 -40 dBm to 10 dBm
● 电池低电量智能提醒

[image: image2.jpg]2mmyteFBkeL 3ImmyteF Bk





	产品参数

	识别波长范围
	800-1700 nm

	识别信号类型
	CW, 270Hz±5%，1kHz±5%，2kHz±5%

	探头类型
	InGaAs 2pcs

	适配器类型
	Ø0.25 , Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0

	适配器类型
	左右LED方向指示灯

	信号方向检测范围(dBm, CW/0.9mm 裸纤)
	-46~10(1310nm)

	
	-50~10(1550nm)

	信号功率测试范围

(dBm, CW/0.9mm裸纤)
	-50~+10

	信号频率显示 (Hz)
	270, 1k, 2k

	频率测试范围(dBm, 平均值)
	Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0
	-30~0 (270Hz,1KHz)

	
	
	-25~0 (2KHz)

	
	0.25
	-25~0 (1KHz,2KHz)

	
	
	-20~0 (2KHz)

	插入损耗(dB, 典型值)
	0.8 (1310nm)

	
	2.5 (1550nm)

	碱性电池(V)
	9V

	工作温度(℃)
	-10~60

	存储温度(℃)
	-25~75

	外形尺寸 (mm)
	195X30X27

	重量 (g)
	200

	配件
	光纤识别仪 *1  用户说明书l *1  9V 电池*1

便捷软包 *1




